## Лист1
Смета на ремонтно-строительные работы
г. Москва
№ | код | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во по смете первоначальной | Стоимость работ (руб) | Сумма по смете фактической в руб.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Стены
1 | 1 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича | м2 |  | 232 | 0
2 | 2 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич | м2 |  | 348 | 0
3 | 3 | Демонтаж кирпичных перегородок,стен толщ.1,5 кирпича | м2 |  | 348 | 0
4 | 4 | Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | м2 |  | 116 | 0
5 | 5 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 |  | 87 | 0
6 | 6 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 |  | 116 | 0
7 | 7 | Демонтаж пеноблочных, гипсолитовых перегородок | м2 |  | 116 | 0
8 | 8 | Демонтаж ж/б стен, перегородок | м2 |  | 2755 | 0
9 | 9 | Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | м2 |  | 232 | 0
10 | 10 | Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 |  | 43.5 | 0
11 | 11 | Снятие старой краски со стен | м2 |  | 58 | 0
12 | 12 | Снятие старых обоев со стен | м2 |  | 20.3 | 0
13 | 13 | Сбивка старой керамической плитки | м2 |  | 87 | 0
14 | 14 | Снятие старой штукатурки со стен | м2 |  | 145 | 0
15 | 15 | Снятие старой краски с радиаторов | м2 |  | 290 | 0
16 | 16 | Вырезание части внешней стены под окном балкона | шт |  | 5800 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Потолки
1 | 17 | Демонтаж реечных потолков | м2 |  | 72.5 | 0
2 | 18 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, досок, панелей ПВХ, вагонки | м2 |  | 101.5 | 0
3 | 19 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 |  | 101.5 | 0
4 | 20 | Снятие старой краски | м2 |  | 87 | 0
5 | 21 | Демонтаж лепнины без сохранения | м.п. |  | 116 | 0
6 | 22 | Снятие старой штукатурки потолков | м2 |  | 174 | 0
7 | 23 | Демонтаж деревянных перекрытий | м2 |  | 145 | 0
8 | 24 | Снятие обоев с потолков | м2 |  | 29 | 0
9 | 25 | Расчистка потолка от побелки с промывкой | м2 |  | 101.5 | 0
10 | 26 | Снятие полистерольных плиток | м2 |  | 29 | 0
11 |  | Демонтаж потолков из гипсокартона | м2 |  | 110 | 0
12 |  | Снятие старой шпаклевки | м2 |  | 126 | 0
13 |  | Демонтаж потолков из ацеитовых плит | м2 |  | 290 | 0
14 |  | Демонтаж шкафов, антресолей | м2 |  | 203 | 0
23 |  |  | м2 |  | 28 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Проемы
1 | 27 | Демонтаж оконных блоков без сохранения | шт |  | 580 | 0
2 | 28 | Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт |  | 348 | 0
3 | 29 | Демонтаж дверных блоков с сохранением | шт |  | 696 | 0
4 | 30 | Демонтаж наличников без сохранения | м.п. |  | 14.5 | 0
5 | 31 | Демонтаж наличников с сохранением | м.п. |  | 43.5 | 0
6 | 32 | Устройство ниш глубиной до 12см в кирпичных стенах | м2 |  | 522 | 0
7 | 33 | Разборка порогов в балконных, дверных проемах | шт |  | 580 | 0
8 | 34 | Разборка остекления лоджий | м2 |  | 87 | 0
9 | 35 | Демонтаж подоконников | шт |  | 203 | 0
10 | 36 | Разборка заполнений оконных и дверных проемов | м2 |  | 87 | 0
11 | 37 | Демонтаж витражей оконных | м2 |  | 87 | 0
24 |  |  | шт |  | 560 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Полы
1 | 38 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 |  | 145 | 0
2 | 39 | Демонтаж старого паркета без сохранения | м2 |  | 87 | 0
3 | 40 | Демонтаж керамической плитки | м2 |  | 87 | 0
4 | 41 | Демонтаж плинтусов без сохранения | м.п. |  | 14.5 | 0
5 | 42 | Демонтаж плинтусов с сохранением | м.п. |  | 58 | 0
6 | 43 | Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м2 |  | 29 | 0
7 | 44 | Снятие старого линолеума, ковролина | м2 |  | 29 | 0
8 | 45 | Разборка цементной стяжки толщиной до 2 см | м2 |  | 87 | 0
9 | 46 | Разборка цементной стяжки толщиной свыше 2 см | м2 |  | 174 | 0
10 | 47 | Разборка армированного пола сантехкабин | м2 |  | 1015 | 0
11 | 48 | Демонтаж ж/б плинтуса в санузлах | м.п. |  | 348 | 0
12 | 49 | Разборка гидроизоляции | м2 |  | 87 | 0
13 | 50 | Демонтаж порожков | м.п. |  | 29 | 0
14 |  | Демонтаж старой плитки | м2 |  | 87 | 0
26 |  |  | м2 |  | 224 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Сантехнические, вентиляционные работы
1 | 51 | Демонтаж радиаторов отопления | шт |  | 290 | 0
2 | 52 | Демонтаж ванн чугунных | шт |  | 783 | 0
3 | 53 | Демонтаж ванн акриловых | шт |  | 435 | 0
4 | 54 | Демонтаж раковины | шт |  | 290 | 0
5 | 55 | Демонтаж умывальника | шт |  | 290 | 0
6 | 56 | Демонтаж унитаза | шт |  | 435 | 0
7 | 57 | Демонтаж душевых кабин | шт |  | 725 | 0
8 | 58 | Демонтаж труб отопления | м.п. |  | 58 | 0
9 | 59 | Демонтаж труб водопровода | м.п. |  | 58 | 0
10 | 60 | Демонтаж труб канализации | шт |  | 348 | 0
11 | 61 | Демонтаж газовых плит | шт |  | 435 | 0
12 | 62 | Демонтаж котлов, водонагревателей | шт |  | 870 | 0
13 | 63 | Демонтаж смесителя | шт |  | 232 | 0
14 | 64 | Разборка вентиляционных каналов | м.п. |  | 87 | 0
15 | 65 | Демонтаж полотенцесушителя | шт |  | 580 | 0
16 | 66 | Демонтаж сантехнических акссесуаров | шт |  | 58 | 0
17 | 67 | Демонтаж фитингов | шт |  | 58 | 0
18 | 68 | Демонтаж вентилей, кранов, редукторов, фильтров | м.п. |  | 87 | 0
28 |  |  | шт |  | 840 | 0
29 |  |  | шт |  | 840 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Электромонтажные работы
1 | 69 | Демонтаж светильников | шт |  | 58 | 0
2 | 70 | Демонтаж электропроводки | м.п. |  | 29 | 0
3 | 71 | Демонтаж эл. полотенцесушителя | шт |  | 116 | 0
4 | 72 | Демонтаж розеток, выключателей | шт |  | 29 | 0
5 | 73 | Демонтаж эл.щитка | шт |  | 348 | 0
6 | 74 | Отключение силового кабеля в щитке | шт |  | 348 | 0
7 |  |  | шт |  | 336 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Итого по демонтажным работам: | [5 empty] | 0
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Потолки
1 | 75 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1-й уровень с устройством металлокаркаса | м2 |  | 522 | 0
2 | 76 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2-й уровень с устройством металлокаркаса | м2 |  | 725 | 0
3 | 77 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 3-й уровень с устройством металлокаркаса или 2-ой уровень с нишами | м2 |  | 870 | 0
4 | 78 | Добавляется при криволинейной границе | м2 |  | 261 | 0
5 | 79 | Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | м2 |  | 406 | 0
6 | 80 | Монтаж реечных, зеркальных потолков мал. площади до 8 кв.м (санузлы, кухни) | м2 |  | 870 | 0
7 | 81 | Монтаж реечных, зеркальных потолков бол. площади свыше 8 кв. | м2 |  | 522 | 0
8 | 82 | Утепление потолка наклеиванием пенопласта | м2 |  | 116 | 0
9 | 83 | Устройство утепления потолка с постановкой дополнителного деревянного каркаса | м2 |  | 203 | 0
10 | 84 | Облицовка потолка плиткой стиропоровой | м2 |  | 116 | 0
11 | 85 | Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м2 |  | 406 | 0
12 | 86 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. |  | 58 | 0
13 | 87 | Окраска потолочного плинтуса | м.п. |  | 43.5 | 0
14 | 88 | Штукатурка потолка /10мм/20мм | м2 |  | 348 | 0
15 | 89 | Штукатурка потолка по сетке пластиковой | м2 |  | 406 | 0
16 | 90 | Штукатурка потолка по маякам наметом до 40мм | м2 |  | 493 | 0
17 | 91 | Штукатурка потолка по маякам наметом свыше 40мм | м2 |  | 551 | 0
18 | 92 | Монтаж металлической сетки | м2 |  | 130.5 | 0
19 | 93 | Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. |  | 58 | 0
20 | 94 | Грунтовка потолков 1 слой | м2 |  | 14.5 | 0
21 | 95 | Шпатлевка потолка по ГКЛ с серпянкой | м2 |  | 174 | 0
22 | 96 | Шпатлевка потолка по штукатурке в два слоя | м2 |  | 145 | 0
23 | 97 | Шпатлевка потолка по сетке в два слоя | м2 |  | 203 | 0
24 | 98 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске | м2 |  | 145 | 0
25 | 99 | Ошкуривание потолков 2 слоев | м2 |  | 58 | 0
26 | 100 | Окраска потолка в/д краской (Матовой) в 2 слоя | м2 |  | 101.5 | 0
27 | 101 | Окраска потолка в/д краской (Матовой) 3 слоя | м2 |  | 130.5 | 0
28 | 102 | Окраска потолка краской (глянцевой) 3 слоя | м2 |  | 348 | 0
29 | 103 | Нанесение декоративного покрытия многослойного | м2 |  | 783 | 0
30 | 104 | Отделка готовых потолков типа "Венецианская штукатурка" | м2 |  | 870 | 0
31 | 105 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в один слой | м2 |  | 87 | 0
32 | 106 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в два слоя | м2 |  | 174 | 0
33 | 107 | Облицовка потолков плиткой керамической | м2 |  | 1015 | 0
34 | 108 | Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт |  | 870 | 0
35 | 109 | Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м2 |  | 145 | 0
36 | 110 | Наклейка фигурной ленты | м.п. |  | 58 | 0
37 | 111 | Оклеивание потолков обоями | м2 |  | 203 | 0
38 | 112 | Оклеивание потолков флизелином под окраску | м2 |  | 203 | 0
39 | 113 | Оклеивание пробковым покрытием | м2 |  | 377 | 0
40 | 114 | Устройство подвесного потолка из вагонки с устройством каркаса | м2 |  | 522 | 0
41 | 115 | Устройство натяжных потолков | м2 |  | 812 | 0
42 | 116 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | шт |  | 290 | 0
43 | 117 | Установка розеток из гипса | шт |  | 290 | 0
44 | 118 | Ликвидация протечек потолков | м2 |  | 464 | 0
45 | 119 | Устройство пароизоляции потолков | м2 |  | 87 | 0
48 |  |  | м2 |  | 448 | 0
49 |  |  | м2 |  | 448 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Стены
1 | 120 | Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м2 |  | 928 | 0
2 | 121 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 |  | 812 | 0
3 | 122 | Кладка стен из кирпича с установкой перемычек | м2 |  | 725 | 0
4 | 123 | Кладка стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит | м2 |  | 725 | 0
5 | 124 | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | м2 |  | 320 | 0
6 | 125 | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков по сетке | м2 |  | 348 | 0
7 | 126 | Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. до 50мм с установкой маячковых направляющих | м2 |  | 406 | 0
8 | 127 | Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. более 50мм с установкой маячковых направляющих | м2 |  | 464 | 0
9 | 128 | Шпатлевка стен по штукатурке в 2 слоя | м2 |  | 145 | 0
10 | 129 | Шпатлевка стен по сетке в 2 слоя | м2 |  | 174 | 0
11 | 130 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске стен | м2 |  | 145 | 0
12 | 131 | Ошкуривание стен | м2 |  | 52.2 | 0
13 | 132 | Грунтовка стен 1 слой | м2 |  | 14.5 | 0
14 | 133 | Окраска стен простая 2 слоя | м2 |  | 101.5 | 0
15 | 134 | Окраска стен высококачественная 3-4 слоя | м2 |  | 203 | 0
16 | 135 | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м2 |  | 464 | 0
17 | 136 | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м2 |  | 522 | 0
18 | 137 | Добавляется при криволинейной границе | м2 |  | 203 | 0
19 | 138 | Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м2 |  | 174 | 0
20 | 139 | Устройство теплозвукоизоляции стен (мин.вата,пенополистироловые плиты) | м2 |  | 72.5 | 0
21 | 140 | Устройство пароизоляции из пергамина | м2 |  | 72.5 | 0
22 | 141 | Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешоткой и молдингами | м2 |  | 493 | 0
23 | 142 | Облицовка стен ДСП, фанерой | м2 |  | 232 | 0
24 | 143 | Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отоплен.,с/у) | м2 |  | 580 | 0
25 | 144 | Оклеивание стен простыми обоями без подбора рисунка и флизелином под окраску | м2 |  | 145 | 0
26 | 145 | Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка | м2 |  | 174 | 0
27 | 146 | Оклеивание стен обоями шелкография | м2 |  | 232 | 0
28 | 147 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 |  | 290 | 0
29 | 148 | Оклеивание стен стеклообоями | м2 |  | 203 | 0
30 | 149 | Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м2 |  | 406 | 0
31 | 150 | Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м2 |  | 203 | 0
32 | 151 | Наклейка бордюра обойного | м.п. |  | 72.5 | 0
33 | 152 | Жидкие обои | м2 |  | 290 | 0
34 | 153 | Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса | м2 |  | 522 | 0
35 | 154 | Устройство штукатурки типа "Байромикс" | м2 |  | 551 | 0
36 | 155 | Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" | м2 |  | 812 | 0
37 | 156 | Нанесение декоративного покрытия многослойного | м2 |  | 725 | 0
38 | 157 | Заделка штроб | м.п. |  | 29 | 0
39 | 158 | Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера(20Х25, 30Х20, 25Х33) с затиркой швов в небольших помещениях (санузлы,кухни) | м2 |  | 580 | 0
40 | 159 | Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(15Х15, 30Х60) с затиркой швов | м2 |  | 841 | 0
41 | 160 | Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(10Х10, разноразмерной плиткой, мозаикой на сетке, мраморной плитки) с затиркой швов | м2 |  | 1160 | 0
42 | 161 | Облицовка стен плиткой керамогранит | м2 |  | 1015 | 0
43 | 162 | Облицовка стен стандартной плиткой керамической с затиркой швов в больших объемах, офисы, мойки и др. | м2 |  | 406 | 0
44 | 163 | Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос, изменении диагонали укладки | м2 |  | 203 | 0
45 | 164 | Устройство керамического бордюра | м.п. |  | 174 | 0
46 | 165 | Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м.п. |  | 290 | 0
47 | 166 | Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр. | м.п. |  | 725 | 0
48 | 167 | Установка раскладки для плитки | м.п. |  | 58 | 0
49 | 168 | Высверливание отверстий в керамической плитке | шт |  | 232 | 0
50 | 169 | Устройство пароизоляции с проклейкой стыков | м2 |  | 58 | 0
51 | 170 | Сложная окраска стен за 3 раза (многоцветность) | м2 |  | 229.6 | 0
52 | 427 | Художественная окраска стен за 2 раза | м2 |  | 700 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Перегородки
1 | 171 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией | м2 |  | 580 | 0
2 | 172 | Устройство перег-к из пазогребневых гипсолит.плит | м2 |  | 725 | 0
3 | 173 | Устройство каркасно-обшивочных перегородок | м2 |  | 725 | 0
4 | 174 | Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м2 |  | 725 | 0
5 | 175 | Устройство армированных перегородок из пенобетонных блоков | м2 |  | 870 | 0
6 | 176 | Шпатлевка по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м2 |  | 174 | 0
7 | 177 | Заполнение каркасных перегородок изоляционными матами | м2 |  | 58 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Полы
1 | 178 | Укладка керамзита толщ до 10см | м2 |  | 116 | 0
2 | 179 | Укладка керамзита толщ более 10см | м2 |  | 174 | 0
3 | 180 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 |  | 130 | 0
4 | 181 | Устройство гидроизоляции полов из гидроизола | м2 |  | 261 | 0
5 | 182 | Укладка пароизолирующих материалов | м2 |  | 72.5 | 0
6 | 183 | Укрытие полов пленкой | м2 |  | 14.5 | 0
7 | 184 | Грунтовка пола с очисткой основания от пыли | м2 |  | 29 | 0
8 | 185 | Временная защитная застилка полов оргалитом | м2 |  | 29 | 0
9 | 186 | Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам | м2 |  | 290 | 0
10 | 187 | Устройство цементной стяжки толщ.более 50мм по маякам | м2 |  | 435 | 0
11 | 188 | Устройство цем.стяжки по маякам с армирующей сеткой | м2 |  | 493 | 0
12 | 189 | Устройство чистовой стяжки из наливных полов | м2 |  | 232 | 0
13 | 190 | Настилка черновых полов из досок | м2 |  | 174 | 0
14 | 191 | Устройство деревянных полов по лагам | м2 |  | 435 | 0
15 | 192 | Устройство утепления полов из пенополистирольных и минераловатных плит | м2 |  | 58 | 0
16 | 193 | Герметизация стыков ламината и паркетной доски | м2 |  | 58 | 0
17 | 194 | Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 |  | 406 | 0
18 | 195 | Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 |  | 522 | 0
19 | 196 | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски по диагонали | м2 |  | 145 | 0
20 | 197 | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски на клею | м2 |  | 116 | 0
21 | 198 | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски не стандартного размера | м2 |  | 290 | 0
22 | 199 | Устройство полов из штучного паркета простая укладка | м2 |  | 870 | 0
23 | 200 | Устройство полов из штучного паркета усложненная укладка | м2 |  | 1160 | 0
24 | 201 | Добавляется на устройство полос, фризов, изменение диагонали | м2 |  | 435 | 0
25 | 202 | Покрытие паркета лаком за 3 раза | м2 |  | 145 | 0
26 | 203 | Циклевка паркетных полов | м2 |  | 203 | 0
27 | 204 | Устройство пробкового покрытия | м2 |  | 435 | 0
28 | 205 | Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею | м2 |  | 290 | 0
29 | 206 | Устройство покрытий из линолеума на клею | м2 |  | 203 | 0
30 | 207 | Устройство покрытия из ковролина | м2 |  | 203 | 0
31 | 208 | Устройство ковровых покрытий плиточных | м2 |  | 406 | 0
32 | 209 | Установка плинтуса деревянного | м.п. |  | 87 | 0
33 | 210 | Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м.п. |  | 145 | 0
34 | 211 | Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами | м.п. |  | 87 | 0
35 | 212 | Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам (закругления) | м.п. |  | 232 | 0
36 | 213 | Покрытие плинтусов лаком за 3 раза | м.п. |  | 58 | 0
37 | 214 | Установка порожков декоративных | м.п. |  | 87 | 0
38 | 426 | Устройство порожков из плитки керамической | м.п. |  | 1160 | 0
39 | 215 | Устройство покрытий из керамических плиток стандартным размером (30Х30, 33Х33) на клею, в один цвет, по готовому основанию | м2 |  | 580 | 0
40 | 216 | Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером (30Х60, 40Х40, 50Х50 и др) на клею, в один цвет, по готовому основанию | м2 |  | 783 | 0
41 | 217 | Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером мелкоразмерной на клею, в один цвет, по готовому основанию | м2 |  | 1160 | 0
42 | 218 | Добавляется при укладке разноразмерной плитки | м2 |  | 232 | 0
43 | 219 | Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос | м2 |  | 203 | 0
44 | 220 | Добавляется при изменении диагонали укладки | м2 |  | 232 | 0
45 | 221 | Добавляется при укладке со сложным орнаментом | м2 |  | 406 | 0
46 | 222 | Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм | м2 |  | 174 | 0
47 | 223 | Устройство каркаса д/подиума с обшивкой фанерой | м2 |  | 435 | 0
48 | 224 | Устройство подиума из кирпича | м2 |  | 406 | 0
49 | 225 | Укладка оргалита | м2 |  | 87 | 0
50 | 226 | Устройство оснований пола из фанеры | м2 |  | 174 | 0
51 | 227 | Простая окраска полов | м2 |  | 87 | 0
52 | 228 | Высококачественная окраска полов | м2 |  | 232 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Проемы
1 | 229 | Устройство проема (стандартного) в кирпичных стенах | м2 |  | 2240 | 0
2 | 230 | Устройство проема в ж/б стенах | м2 |  | 5040 | 0
3 | 231 | Усиление стандартного проема металлоконструкциями | м.п. |  | 638 | 0
4 | 232 | Устройство проема в пеноблочных стенах | м2 |  | 870 | 0
5 | 233 | Установка дверных блоков стоим до 250 у.е. | шт |  | 2610 | 0
6 | 234 | Установка дверных блоков стоим от 250 - 500 у.е. | шт |  | 3770 | 0
7 | 235 | Установка дверных блоков стоим от 500 у.е. | шт |  | 4930 | 0
8 | 236 | Врезка замков , петель, ручек и др. в двери до 250 у.е. | компл |  | 435 | 0
9 | 237 | Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 250 у.е.-500 у.е. | компл |  | 725 | 0
10 | 238 | Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 500 у.е. | компл |  | 1015 | 0
11 | 239 | Установка наличников | м.п. |  | 72.5 | 0
12 | 240 | Установка доборов | м.п. |  | 116 | 0
13 | 241 | Установка отбойников, стопоров | шт |  | 87 | 0
14 | 242 | Покраска дверного полотна и коробки | м2 |  | 232 | 0
15 | 243 | Покраска наличников | м.п. |  | 72.5 | 0
16 | 244 | Покрытие лаком дверного полотна и коробки | м2 |  | 203 | 0
17 | 245 | Покрытие лаком наличников | м2 |  | 58 | 0
18 | 246 | Установка металлической двери | шт |  | 3480 | 0
19 | 247 | Установка готовых арок в дверные проемы | шт |  | 725 | 0
20 | 248 | Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | м2 |  | 2320 | 0
21 | 249 | Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП | м2 |  | 522 | 0
22 | 250 | Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт |  | 522 | 0
23 | 251 | Установка сантехнических лючков с облицовкой плиткой | шт |  | 870 | 0
24 | 252 | Установка сантехнических лючков | шт |  | 290 | 0
25 | 253 | Установка подоконников | м.п. |  | 435 | 0
26 | 254 | Установка штукатурных уголков | м.п. |  | 43.5 | 0
27 | 255 | Установка пластиковых уголков | м.п. |  | 58 | 0
28 | 256 | Штукатурка оконных, дверных откосов | м.п. |  | 232 | 0
29 | 257 | Устройство откосов из ГКЛ | м.п. |  | 232 | 0
30 | 258 | Шпатлевание откосов под окраску | м.п. |  | 58 | 0
31 | 259 | Шпатлевание откосов по сетке под окраску | м.п. |  | 145 | 0
32 | 260 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске откосов | м.п. |  | 145 | 0
33 | 261 | Окраска откосов | м.п. |  | 87 | 0
34 | 262 | Очистка оконных проемов от старой краски | м.п. |  | 174 | 0
35 | 263 | Окраска оконных проемов | м2 |  | 116 | 0
36 | 264 | Окраска радиаторов отопления 7-9секций | шт |  | 290 | 0
37 | 265 | Ошкуривание радиаторов отопления 7-9секций | м2 |  | 435 | 0
38 | 266 | Устройство экрана под ванну из пеноблоков или кирпича | шт |  | 1015 | 0
39 | 267 | Установка экранов на ванну | шт |  | 232 | 0
40 | 268 | Установка экранов на радиаторы | шт |  | 232 | 0
41 | 269 | Установка отливов | м.п. |  | 174 | 0
42 | 270 | Установка пластиковых откосов | м.п. |  | 232 | 0
43 | 271 | Монтаж карнизов для штор | шт |  | 435 | 0
35 | 272 | Шпатлевка подоконников под окраску | шт |  | 120 | 0
36 | 273 | Окраска подоконников | шт |  | 110 | 0
37 | 274 | Окраска труб отопления | м.п. |  | 80 | 0
38 |  |  | шт |  | 840 | 0
57 |  |  | м.п. |  | 700 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Электромонтажные работы
1 | 272 | Штробление борозд в гипсовых стенах под провода | м.п. |  | 116 | 0
2 | 273 | Штробление борозд в кирпичных стенах под провода | м.п. |  | 145 | 0
3 | 274 | Штробление борозд в ж/б стенах под провода | м.п. |  | 188 | 0
4 | 275 | Штробление борозд в ж/б полах под провода | м.п. |  | 159 | 0
5 | 276 | Штробление борозд в ж/б потолках под провода | м.п. |  | 217 | 0
6 | 277 | Обратная заделка штроб | м.п. |  | 58 | 0
7 | 278 | Пробивка отверстий в стене | шт |  | 87 | 0
8 | 279 | Пробивка отверстий в стене в несущих стенах до 20мм | шт |  | 290 | 0
9 | 280 | Установка крючков под люстру | шт |  | 87 | 0
10 | 281 | Укладка эл.провода (скрытая) | м.п. |  | 29 | 0
11 | 282 | Укладка эл.провода (открытая) | м.п. |  | 43.5 | 0
12 | 283 | Укладка провода в подвесном потолке | м.п. |  | 43.5 | 0
13 | 284 | Укладка эл.провода в кабель канал (электроплинтус) | м.п. |  | 29 | 0
14 | 285 | Укладка провода большого сечения | м.п. |  | 87 | 0
15 | 286 | Укладка телевизионного провода | м.п. |  | 29 | 0
16 | 287 | Укладка телефонного провода | м.п. |  | 29 | 0
17 | 288 | Укладка компьютерного провода | м.п. |  | 29 | 0
18 | 289 | Укладка акустического провода | м.п. |  | 29 | 0
19 | 290 | Укладка прочего слаботочного провода (Видеонаблюдение, сигнализация) | м.п. |  | 29 | 0
20 | 291 | Протягивание провода через ПВХ гофру | м.п. |  | 14.5 | 0
21 | 292 | Протягивание провода через трубу ПВХ | м.п. |  | 29 | 0
22 | 293 | Монтаж элементов для коробов, гофры, труб ПВХ (тройники, уголки, муфты) | шт |  | 29 | 0
23 | 294 | Монтаж электрокороба под провода | м.п. |  | 58 | 0
24 | 295 | Устройство соединений и ответвлений к элементам цепи при монтаже электропроводки (клемники) | шт |  | 23.2 | 0
25 | 296 | Монтаж потолочного светильника | шт |  | 232 | 0
26 | 297 | Монтаж встроенного точечного светильника в подвесном потолке | шт |  | 159 | 0
27 | 298 | Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт |  | 261 | 0
28 | 299 | Монтаж светильников настенных | шт |  | 232 | 0
29 | 300 | Навеска люстры простой | шт |  | 232 | 0
30 | 301 | Навеска и сборка люстры сложной (договорная цена от) | шт |  | 435 | 0
31 | 302 | Установка трансформаторов под светильники | шт |  | 232 | 0
32 | 303 | Установка устройства защиты ламп (плавное включение) | шт |  | 174 | 0
33 | 304 | Установка и подключение терморегулятора для теплого пола | шт |  | 290 | 0
34 | 305 | Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту | м2 |  | 348 | 0
35 | 306 | Установка эл.щитков слаботочной сети открытая установка | шт |  | 580 | 0
36 | 307 | Установка эл.щитков слаботочной сети скрытая установка | шт |  | 725 | 0
37 | 308 | Установка элементов слаботочной цепи (крабы и т.д.) | шт |  | 145 | 0
38 | 309 | Установка эл.щитков открытая установка | шт |  | 580 | 0
39 | 310 | Установка эл.щитков до 12 групп скрытая установка с штроблением | шт |  | 870 | 0
40 | 311 | Установка эл.щитков до 18 групп скрытая установка с штроблением | шт |  | 1160 | 0
41 | 312 | Установка эл.щитков до 24 групп скрытая установка с штроблением | шт |  | 1450 | 0
42 | 313 | Добавляется при штроблении в ж/б стенах | шт |  | 1160 | 0
43 | 314 | Монтаж элементов для установки автоматов, УЗО (DIN-рейки, шины) | шт |  | 43.5 | 0
44 | 315 | Опресовка проводов | шт |  | 14.5 | 0
45 | 316 | Установка автоматических выключателей | шт |  | 116 | 0
46 | 317 | Установка УЗО, Диф автоматов | шт |  | 174 | 0
47 | 318 | Монтаж электросчетчика | шт |  | 580 | 0
48 | 319 | Подключение силового кабеля в шитке | шт |  | 232 | 0
49 | 320 | Подключение телефонного кабеля в щитке | шт |  | 116 | 0
50 | 321 | Подключение телевизионного кабеля в щитке | шт |  | 116 | 0
51 | 322 | Штробление и установка подрозетника и распаячных коробок в гипсовых стенах | шт |  | 130 | 0
52 | 323 | Штробление и установка подрозетника и распаячных коробок в кирпичных стенах | шт |  | 145 | 0
53 | 324 | Штробление и установка подрозетника и распаячных коробок в ж/б стенах | шт |  | 174 | 0
54 | 325 | Добавляется на установку распаячных коробок размером более 70Х70 | шт |  | 116 | 0
55 | 326 | Пробивка отверстий в гипсокартоне на потолке под светильник | шт |  | 58 | 0
56 | 327 | Пробивка отверстий в гипсокартоне в стене под розетки и выключатели | шт |  | 43.5 | 0
57 | 328 | Монтаж розетки, выключателя открытая установка | шт |  | 145 | 0
58 | 329 | Монтаж розетки,выключателя в подрозетник | шт |  | 116 | 0
59 | 330 | Монтаж розетки,выключателя в ГКЛ | шт |  | 116 | 0
60 | 331 | Монтаж компьютерной розетки | шт |  | 203 | 0
61 | 332 | Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт |  | 145 | 0
62 | 333 | Монтаж розетки электроплиты | шт |  | 203 | 0
63 | 334 | Установка и подключение звонка | шт |  | 232 | 0
64 | 335 | Установка вентилятора | шт |  | 232 | 0
65 | 336 | Установка фильтров кухонных вытяжных (Вытяжка) | шт |  | 725 | 0
66 | 337 | Установка эл.полотенцесушителя | шт |  | 870 | 0
67 | 338 | Установка и подключение сушилки для рук | шт |  | 522 | 0
68 | 339 | Установка и подключение видеокамеры (видеоглазка) | шт |  | 580 | 0
69 | 340 | Установка и подключение видеодомофона | шт |  | 2320 | 0
74 |  |  | шт |  | 168 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Сантехнические работы
1 | 341 | Установка радиаторов отопления | шт |  | 1740 | 0
2 | 342 | Установка ванны металлической (Акриловой) простой | шт |  | 1740 | 0
3 | 343 | Установка ванны чугунной (угловой) простой | шт |  | 2030 | 0
4 | 344 | Установка ванны с гидромассажем (договорная) | шт |  | 3625 | 0
5 | 345 | Установка унитаза простого | шт |  | 1450 | 0
6 | 346 | Установка унитаза усложненного (уловой и т.п.) | шт |  | 1885 | 0
7 | 347 | Установка биде | шт |  | 1740 | 0
8 | 348 | Установка лейки гигиенической | шт |  | 290 | 0
9 | 349 | Установка унитаза типа инсталяция | шт |  | 2320 | 0
10 | 350 | Установка раковины простой | шт |  | 1160 | 0
11 | 351 | Установка тюльпана простого | шт |  | 1160 | 0
12 | 352 | Установка мойки кухонной (без выреза в столешнице) | шт |  | 1160 | 0
13 | 353 | Установка Мойдодыра простого | шт |  | 1595 | 0
14 | 354 | Установка Мойдодыра усложненного ( с полкой и т.п.) | шт |  | 1885 | 0
15 | 355 | Установка душевой кабины простой с сборкой | шт |  | 3190 | 0
16 | 356 | Установка душевой кабины усложненной с сборкой (договорная) | шт |  | 4930 | 0
17 | 357 | Установка стиральной машины | шт |  | 870 | 0
18 | 358 | Установка посудомоечной машины | шт |  | 1740 | 0
19 | 359 | Установка смесителей | шт |  | 435 | 0
20 | 360 | Установка смесителей настенных | шт |  | 522 | 0
21 | 361 | Установка душевой стойки для лейки смесителя | шт |  | 290 | 0
22 | 362 | Установка сантехнических аксессуаров (крючки,мыльницы ) | шт |  | 58 | 0
23 | 363 | Установка полотенцесушителя | шт |  | 1450 | 0
24 | 364 | Установка водонагревателя накопительного | шт |  | 1450 | 0
25 | 365 | Установка водонагревателя проточного | шт |  | 1160 | 0
26 | 366 | Штробление ж/б стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. |  | 348 | 0
27 | 367 | Штробление кирпичных стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. |  | 232 | 0
28 | 368 | Штробление гипсовых стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. |  | 174 | 0
29 | 369 | Штробление бетонного пола под трубу диаметром до 32мм | м.п. |  | 348 | 0
30 | 370 | Штробление ж/б стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. |  | 522 | 0
31 | 371 | Штробление кирпичных стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. |  | 348 | 0
32 | 372 | Штробление гипсовых стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. |  | 261 | 0
33 | 373 | Штробление бетонного пола под трубу диаметром более 32мм | м.п. |  | 522 | 0
34 | 374 | Обратная заделка штроб | м.п. |  | 87 | 0
35 | 375 | Врезка в стояк отопления из стальных труб | шт |  | 1160 | 0
36 | 376 | Врезка в сеть трубопроводов из стальных труб | шт |  | 1160 | 0
37 | 377 | Врезка в сеть трубопроводов канализации из чугунных труб | шт |  | 2320 | 0
38 | 378 | Врезка в сеть трубопроводов канализации из труб ПВХ | шт |  | 174 | 0
39 | 379 | Прокладка канализационных труб | м.п. |  | 116 | 0
40 | 380 | Установка ПВХ отводов, тройников для канализации | шт |  | 116 | 0
41 | 381 | Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления на сварке | м.п. |  | 290 | 0
42 | 382 | Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления на резьбовом соединение | м.п. |  | 159 | 0
43 | 383 | Резьбовое соединение стальных труб | шт |  | 174 | 0
44 | 384 | Утепление труб | м.п. |  | 72.5 | 0
45 | 385 | Прокладка металлопластиковых труб | м.п. |  | 174 | 0
46 | 386 | Установка обжимных фитингов для металлопластиковых труб | шт |  | 145 | 0
47 | 387 | Установка пресс-фитингов для металлопластиковых труб | шт |  | 203 | 0
48 | 388 | Прокладка медных труб | м.п. |  | 232 | 0
49 | 389 | Установка фитингов для медных труб | шт |  | 290 | 0
50 | 390 | Установка фитингов для медных труб с помощью пайки | шт |  | 290 | 0
51 | 391 | Прокладка труб из сшитого полиэтилена PE-X | м.п. |  | 232 | 0
52 | 392 | Установка фитингов для труб из сшитого полиэтилена PE-X | шт |  | 232 | 0
53 | 393 | Прокладка труб из полипропилена (PP) или полибутена (PB) | м.п. |  | 232 | 0
54 | 394 | Установка фитингов для труб из полипропилена (PP) или полибутена (PB) с помощью диффузионной сварки | шт |  | 232 | 0
55 | 395 | Установка шарового крана | шт |  | 290 | 0
56 | 396 | Установка фильтров грубой очистки | шт |  | 290 | 0
57 | 397 | Установка фильтров тонкой очистки | шт |  | 580 | 0
58 | 398 | Установка фильтров многоступенчатой системы очистки воды | шт |  | 1015 | 0
59 | 399 | Установка распределительных гребенок | шт |  | 580 | 0
60 | 400 | Установка редукторов давления | шт |  | 290 | 0
61 | 401 | Установка счетчиков водяных | шт |  | 280 | 0
62 | 402 | Установка сгонов | шт |  | 174 | 0
63 | 403 | Установка тройников | шт |  | 203 | 0
64 | 404 | Установка переходников, ниппелей, бочат | шт |  | 174 | 0
65 | 405 | Установка удлинителей | шт |  | 174 | 0
66 | 406 | Установка угольников | шт |  | 174 | 0
67 | 407 | Установка муфт | шт |  | 174 | 0
68 | 408 | Установка манжетты резиновой | шт |  | 87 | 0
69 | 409 | Установка крана для стиральной машины | шт |  | 290 | 0
70 | 410 | Установка подводки для воды, газа | шт |  | 290 | 0
71 | 411 | Установка отводов | шт |  | 203 | 0
72 | 412 | Установка крепежей для трубы из полипропилена | шт |  | 53.5 | 0
73 |  | Опрессовка системы отопления | шт |  | 2300 | 0
74 |  | Пробитие пееркрытия под канал.трубу ф 100мм | шт |  | 1450 | 0
75 | 413 | Установка полуотводов из полипропилена | шт |  | 203 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Вентиляция
1 | 411 | Установка вентиляционных решеток | шт |  | 87 | 0
2 | 412 | Установка ПВХ вентиляционных каналов с элементами | м.п. |  | 290 | 0
3 | 413 | Установка вентялиционных каналов из стальных оцинкованных труб | м.п. |  | 348 | 0
4 | 414 | Устройство фланцевых соединений при врезке в существующий вентялиционный канал | шт |  | 145 | 0
5 | 415 | Устройство вентялиционных каналов из гофрированных труб | м.п. |  | 84 | 0
30 |  |  | шт |  | 140 | 0
Итого: | [5 empty] | 0
Итого по монтажным работам: | [5 empty] | 0
Итого по монтажным и демонтажным работам: | [5 empty] | 0
Дополнительные расходы
1 | 416 | Вынос мусора на лифте (контейнер 5т-8м3) | шт |  | 2800 | 0
2 | 417 | Вынос мусора добавляется в доме без лифта за этаж (контейнер 5т-8м3) в этом случае указать этаж | этаж |  | 392 | 0
3 | 418 | Устройство временных сооружений | шт |  | 1400 | 0
4 | - | Проезд рабочих за пределы МКАД по факту | шт |  |  | 0
5 | 419 | Расчистка стекол с промывкой | м2 |  | 112 | 0
6 | 420 | Уборка помещения чистовая | м2 |  | 110 | 0
7 | 421 | Дизайн проект | м2 |  | 840 | 0
8 | 423 | Амортизационные расходы 3% | шт |  |  | 0 | 4 | 100
9 | 425 | Транспортные расходы 4%, доставка инструмента, материалов из нашего магазина, при закупке материалов в других местах - по факту | шт |  |  | 0 | 2 | 100
10 | 422 | Погрузочно-разгрузочные работы при наличии грузового лифта 3%, без лифта - по факту | шт |  |  | 0 | 3 | 100
11 | 424 | Накладные расходы 2% | шт |  |  | 0 | 2 | 100
Итого по дополнительным расходам : | [5 empty] | 0
|  |  | ед | кол-во по смете первоначальной | Стоимость работ (руб) | Смета фактическая руб
Итого: | [5 empty] | 0
|  | С выполненными объемами, количеством и качеством работ согласен. Мною проверено. Претензий не имею. |  |  | Подрядчик ООО"СК БОСФОР"
Заказчик
_____________________/______________________/
"_______" _________________ 2011г.